様式第４のニ（第４条、第５条関係）

**＊本記入例は一般取扱所の20号タンクとして記入する場合、灯油仕様ＳＴＢ－４００の場合**

**未記入欄は、一般取扱所構造設備明細書と同内容または消防提出時に記入可**

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

|  |  |
| --- | --- |
| 事業の概要 |  |
| 室の構造タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  | 床 |  |
| その他の壁 |  | 出入口 | （しきい高さ　　　㎝） |
| 屋根 |  | その他 |  |
| 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造 | 階数 |  | 設置階 |  | 建築面積 | ㎡ |
| 建築物の構造概要 |  |
| タ　ン　ク　の　構　造　、設　備 | 形状 | 角型 | 常　圧　・　加　圧（　　　　　　　kPa） |
| 寸法 | 内寸縦･横593.6 mm　高1,219 mm | 容量 | ３９８Ｌ |
| 材質、板厚 | 材質：ＳＳ４００、板厚：底板4.5 mm　側板 3.2 mm 屋根板 4.5 mm |
| 通気管 | 種　　　　別 | 数 | 内径又は作動圧 |
| 無弁通気管 | １ | 　　　　　　３５．７mmkPa |
| 安全装置 | 種　　　　別 | 数 | 作　　動　　圧 |
| なし |  | kPa |
| 液量表示装置 | フロート式液面計 | 引火防止装置 | 有　・　無 |
| 注入口の位置 | タンク直上 | 注入口付近の接地電極 | 有　・　無 |
| ポンプ設備の概要 |  |
| 採光、照明設備 |  | 換気、排出の設備 |  |
| 配管 |  |
| 消火設備 |  | 警報設備 |  |
| 工事請負者住所氏名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。