様式第４のニ（第４条、第５条関係）

**＊本記入例は一般取扱所の20号タンクとして記入する場合、灯油仕様ＳＴＢ－４００の場合**

**未記入欄は、一般取扱所構造設備明細書と同内容または消防提出時に記入可**

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 室の構造  タンク専用 | | 壁 | 延焼のおそれ  のある外壁 | | |  | | | | 床 | |  | | |
| その他の壁 | | |  | | | | 出入口 | | （しきい高さ　　　㎝） | | |
| 屋根 | | | |  | | | | その他 | |  | | |
| 建築物の一部に  タンク専用室を  設ける場合の建  築物の構造 | | | | 階数 | | |  | 設置階 | |  | | 建築面積 | | ㎡ |
| 建築物の構造概要 | | | |  | | | | | | |
| タ　ン　ク　の　構　造　、設　備 | 形状 | | | | 角型 | | | | | | 常　圧　・　加　圧（　　　　　　　kPa） | | | |
| 寸法 | | | | 内寸  縦･横593.6 mm　高1,219 mm | | | | | | 容量 | ３９８Ｌ | | |
| 材質、板厚 | | | | 材質：ＳＳ４００、板厚：底板4.5 mm　側板 3.2 mm 屋根板 4.5 mm | | | | | | | | | |
| 通気管 | | | | 種　　　　別 | | | | | 数 | | 内径又は作動圧 | | |
| 無弁通気管 | | | | | １ | | ３５．７mm  kPa | | |
| 安全装置 | | | | 種　　　　別 | | | | | 数 | | 作　　動　　圧 | | |
| なし | | | | |  | | kPa | | |
| 液量表示装置 | | | | フロート式液面計 | | | | | 引火防止装置 | | | 有　・　無 | |
| 注入口の位置 | | | | | タンク直上 | | | | | 注入口付近の  接地電極 | | | 有　・　無 | |
| ポンプ設備の概要 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 採光、照明設備 | | | | |  | | | | 換気、排出の設備 | | |  | | |
| 配管 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 消火設備 | | | | |  | | | | 警報設備 | | |  | | |
| 工事請負者  住所氏名 | | | | | 電話 | | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

　　　２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。