**工　事　計　画　書**

【工事期間】

自　○○年　○月　○日　　至　○○年　○月　○日

【現場責任者氏名】

株式会社○○ボイラー　○○支店　○○ ○○

【工事（変更）内容及び工事方法】

既設送油配管元弁閉止後、３号ボイラーを搬出。新設７号ボイラーを同位置に設置後、既設送油配管と接続するもの。

【使用工具】

重量物運搬工具×１式

配管工具×１式

【火花を発する（恐れのある）機器類】

ディスクグラインダー×１式

【仮設設備】

本工事区画部カラーコーン及び同バー設置

【消火設備】

第５種消火設備（ＡＢＣ粉末）１０型×２本

【その他必要事項】

なし